## COVER
MAINTENANCE RUTIN REPORT
ID MR | :
Tanggal Pelaksanaan | : | 4 FEBRUARI 2026
Nama POP | : | GI BANDUNG SELATAN 150KV
Alamat POP | : | JL RAYA PANGALENGAN - BANJARAN, NEGLASARI
Koordinat POP | : | `-7.056729218793141, 107.57088202551945
Tipe POP | : | Super Backbone
Backbone
Distribusi
Tim Lapangan Maintenance Rutin | PLN ICON PLUS |  | PLN STI

## Grounding
Grounding System
Pengukuran On Bak Kontrol Outdoor | …. Ohm
Pengukuran On Bak Kontrol Indoor | 0.18 Ohm
System Grounding | Single / Ganda
Photos :
Comments :

## KWH
Main AC Power Information (Panel KWH Meter)
Id Customer / Id Meter
Phasa
Daya (KVA)
Kapasitas MCB | R (ampere) :
S (ampere) :
T (ampere) :
Pengukuran Phasa | R – N voltage : | R Ampere :
| S – N voltage : | S Ampere :
| T – N voltage : | T Ampere :
N – G voltage :
COS | TIDAK ADA | Tipe :
Arester
Kabel output KWH | Warna : | Luas Penampang Kabel :
R (mm) :
S (mm) :
T (mm) :
N (mm) :
G (mm) :
Photos :
Comments : MENGGUNAKAN PS GI

## Genset
Main AC Power Information (Genset)
1 | General | Merk
|  | Kapasitas |  | KVA
SN
|  | Fuel Level |  | liter
|  | Hour Meter |  | hour
Engine
Accu
|  | Switch | Manual |  | Automatic
Temperatur
2 | Pengukuran | Beban
Voltage
Ampere
Tanpa Beban
Voltage
Ampere
3 | Term | Kondisi Ruangan Genset
kebersihan
temperatur
Photos :
Comments : TIDAK ADA

## ACPDB
ACPDB
| Phasa | Merk | Kapasitas | A terukur | Peruntukan
MCB 1 | R | MERLIN | 32 |  | MAIN INPUT ACPDB
MCB 2 | R | MERLIN | 16 |  | SPARE
MCB 3 | R | MERLIN | 16 |  | SPARE
MCB 4 | R | MERLIN | 16 |  | TRAFO PLN
MCB 5 | R | MERLIN | 16 |  | INVERTER
MCB 6 | R | MERLIN | 16 |  | RECTIFIER
MCB 7
MCB 8
MCB 9
MCB 10
MCB 11
MCB 12
MCB 13
MCB 14
MCB 15
MCB 16
MCB 17
MCB 18
MCB 19
MCB 20
MCB 21
MCB 22
MCB 23
MCB 24
Arester | tidak ada
Tipe :
Warna indikator :
Comments : SPACE PENGUKURAN SEMPIT

## Rectifier
RECTIFIER
Description | Rectifier#1 |  |  | Rectifier#2
Rectifier | Merk | SAFT AEG |  | Merk
| Type | ACM1000 |  | Type
| SN | TIDAK TERLIHAT |  | SN
Jumlah Modul | 2
TIPE MODUL | Modul 1 | SM2000 |  | Modul 1
| Modul 2 | SM2000 |  | Modul 2
| Modul 3 |  |  | Modul 3
| Modul 4 |  |  | Modul 4
Kapasitas/module (Ampere) | Modul 1 | 40 |  | Modul 1
| Modul 2 | 40 |  | Modul 2
| Modul 3 |  |  | Modul 3
| Modul 4 |  |  | Modul 4
Output | MCB 1 | Merk | ABB | MCB 1 | Merk
|  | Kapasitas | 6A |  | Kapasitas
|  | Peruntukan | SPARE |  | Peruntukan
| MCB 2 | Merk | ABB | MCB 2 | Merk
|  | Kapasitas | 32A |  | Kapasitas
|  | Peruntukan |  |  | Peruntukan
| MCB 3 | Merk | ABB | MCB 3 | Merk
|  | Kapasitas | 63A |  | Kapasitas
|  | Peruntukan | SPARE |  | Peruntukan
| MCB 4 | Merk | ABB | MCB 4 | Merk
|  | Kapasitas | 6A |  | Kapasitas
|  | Peruntukan | SPARE |  | Peruntukan
| MCB 5 | Merk | ABB | MCB 5 | Merk | :
|  | Kapasitas | 63A |  | Kapasitas | :
|  | Peruntukan | DCPDB |  | Peruntukan | :
| MCB 6 | Merk | : | MCB 6 | Merk | :
|  | Kapasitas | : |  | Kapasitas | :
|  | Peruntukan | : |  | Peruntukan | :
| MCB 7 | Merk | : | MCB 6 | Merk | :
|  | Kapasitas | : |  | Kapasitas | :
|  | Peruntukan | : |  | Peruntukan | :
| MCB 8 | Merk | : | MCB 6 | Merk | :
|  | Kapasitas | : |  | Kapasitas | :
|  | Peruntukan | : |  | Peruntukan | :
Photos :
Comments :

## Inverter
INVERTER
Description | Inverter#1 |  |  | Inverter#2
Inverter | Merk | METAPOWER |  | Merk
| Type | 1000k |  | Type
| SN |  |  | SN
Up Link Inverter | RECT AEG
Kapasitas Inverter | 1000VA
Output | Output 1 | Merk | BDCOM | Output 1 | Merk | :
|  | Peruntukan | SWITCH |  | Peruntukan | :
| Output 2 | Merk | BDCOM | Output 2 | Merk | :
|  | Peruntukan | SWITCH |  | Peruntukan | :
| Output 3 | Merk | FIBERHOME | Output 3 | Merk | :
|  | Peruntukan |  |  | Peruntukan | :
| Output 4 | Merk | POE | Output 4 | Merk | :
|  | Peruntukan |  |  | Peruntukan | :
| Output 5 | Merk | RIC LC | Output 5 | Merk | :
|  | Peruntukan |  |  | Peruntukan | :
| Output 6 | Merk | RIC LC | Output 6 | Merk | :
|  | Peruntukan | : |  | Peruntukan | :
| Output 7 | Merk | : OP34 | Output 7 | Merk | :
|  | Peruntukan | : |  | Peruntukan | :
| Output 8 | Merk | OP34 | Output 8 | Merk | :
|  | Peruntukan | : |  | Peruntukan | :
Photos :
Comments : TIDAK ADA

## AIR CONDITIONER
AIR CONDITIONER
JUMLAH AC ICON
AC-1 | Merk
PK
SN
Kapasitas MCB
Beban
Tahun Installasi
AC-2 | Merk
PK
SN
Kapasitas MCB
Beban
Tahun Installasi
AC-3 | Merk | :
| PK | :
| SN | :
| Kapasitas MCB | :
| Beban | :
| Tahun Installasi | :
AC-4 | Merk | :
| PK | :
| SN | :
| Kapasitas MCB | :
| Beban | :
| Tahun Installasi | :
Photos :
Comments : TIDAK ADA AC ICON

## Battery
BATTERY RECTY 1 ENETEK
Description | Bank#1 |  | Bank#2 |  | Bank#3 |  | Bank#4
Battery | Merk | Wolong | Merk | Wolong | Merk |  | Merk | :
| Type | WL48-100FT48 | Type | WL48-100FT48 | Type |  | Type | :
| Kapasitas | 100AH | Kapasitas | 100AH | Kapasitas |  | Kapasitas | :
| SN | 241005W0264 | SN | 241005W0229 | SN | : | SN | :
Tegangan | Cell#1 | : | Cell#1 |  | Cell#1 | : | Cell#1 | :
| Cell#2 | : | Cell#2 | : | Cell#2 | : | Cell#2 | :
| Cell#3 | : | Cell#3 | : | Cell#3 | : | Cell#3 | :
| Cell#4 | : | Cell#4 | : | Cell#4 | : | Cell#4 | :
BATTERY RECTY 2
Description | Bank#1 |  | Bank#2 |  | Bank#3 |  | Bank#4
Battery | Merk |  | Merk |  | Merk | : | Merk | :
| Type |  | Type |  | Type | : | Type | :
| Kapasitas |  | Kapasitas |  | Kapasitas | : | Kapasitas | :
| SN |  | SN |  | SN | : | SN | :
Tegangan | Cell#1 |  | Cell#1 |  | Cell#1 | : | Cell#1 | :
| Cell#2 | : | Cell#2 | : | Cell#2 | : | Cell#2 | :
| Cell#3 | : | Cell#3 | : | Cell#3 | : | Cell#3 | :
| Cell#4 | : | Cell#4 | : | Cell#4 | : | Cell#4 | :
Photos :
Comments :

## DCPDB
DISTRIBUSI DC
| Phasa | Merk | Kapasitas | A terukur | Peruntukan
MCB 1 |  | HAGER |  | 8.5A | MAIN
MCB 2 |  | HAGER | 16 | 1.5A | INVERTER
MCB 3 |  | HAGER | 16 | 0.1A | EA
MCB 4 |  | HAGER | 16 | 1A | DC RACK
MCB 5 |  | SCHNEIDER | 32 | 6A | OSN1800
MCB 6
MCB 7
MCB 8
MCB 9
MCB 10
MCB 11
MCB 12
MCB 13
MCB 14
MCB 15
RAK-3
MCB 17
MCB 18
MCB 19
MCB 20
Photos :
Comments :

## Distribusi Rak
DISTRIBUSI DC RAK
| RAK No. | Merk | Kapasitas | A terukur | Peruntukan
MCB 1 | 1 | SCHNEIDER | 2 | 0.2A | OP34
MCB 2 | 1 | MERLIN GERLIN | 2 | 0.1A | RIC LC
MCB 3 |  |  |  | 0.7A | NOKIA
MCB 4
MCB 5
MCB 6
MCB 7
MCB 8
MCB 9
MCB 10
MCB 11
MCB 12
MCB 13
MCB 14
MCB 15
MCB 16
MCB 17
MCB 18
MCB 19
MCB 20
Photos :
Comments :

## Environtment
Form Pengechekan Ruangan / Environtment
Suhu : | ⁰C
Pembersihan AC terakhir : (tanggal terakhir dilakukan service)
External Alarm |  | OK | NOT OK
Door Open |  | OK | NOT OK
PLN Off |  | OK | NOT OK
High Temp |  | OK | NOT OK
Genset Run / Fail |  | OK | NOT OK
Modul Rectifier |  | OK | NOT OK
Smoke & Fire |  | OK | NOT OK
Battery |  | OK | NOT OK
Photos :
Comments :

## Dokumentasi
DENAH RUANGAN
LAYOUT RAK POP

## Sheet2
PEMBERSIHAN PERANGKAT
PDH / SDH | MERK / TYPE | DIRECTION | KONDISI | DILAKUKAN PEMBERSIHAN
SWITCH / ROUTER
Photos :
Comments :